## Природни науки
Минимални изисквания по отношение на оборудването по типове STEM лаборатории и ВОСКС
Природни науки
| Основно образование |  |  |  |  | Средно образование
| Математика и информатика | Природни науки | 3D технологии | Роботика и кибер-физични системи | Зелени технологии | Математика и информатика | Природни науки | 3D технологии | Роботика и кибер-физични системи | Зелени технологии | Минимални технически спецификации на изделието
Описание
Лабораторна камина |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Минимум химикоустойчив плот, с възможност за включване към абсорбационна система или система за филтрация.
Лабораторна маса по Химия, тип "островна" |  | Основно използване |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Изисквания към плота: минимум химикоустойчив, материал технически камък или еквивалент с вградени двойни контакти, вградени чекмеджета и шкафове, захранване 220V, с нива за поставяне на стъклария и реактиви.
Бинокулярен микроскоп |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Статив с вградено диодно осветление, три гнезден обективен револвер, обективи минимум 3 бр. с увеличения 4x, 10x, 40x
Цифров микроскоп |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Вграден дисплей, увеличение до минимум 500x. Да има възможност за запаметяване резултатите като изображения или във видео формат на microSD карта.
Цифрова микроскопска камера |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Минимум 12-мегапикселова камера
Набори за лабораторна работа |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Да съдържа необходимите химикали, стъклария, или необходимите елементи за сглобяване с указания - различно ли е, ако да - нова позиция.
Химически реактиви |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Изисквания: за всеки реактив и химикал трябва да бъде издаден сертификат с партиден номер и срок на годност
Лабораторна стъклария |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Стативи за стъклария, колба “ерленмайер” /тясно гърло/ блюда “петри”, пинсети, скалпел, покривни стъкла, реактивна банка на шлиф – тъмна, реактивно шише на шлиф – тъмно, мерителен цилиндър, епруветки, цилиндър - мерителен от полиметилпентен, чаша Бахер
Прецизна везна |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Прецизна везна с точност 0,01 gr
Центрофуга |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Микроцентрофуга с фиксирана скорост
Магнитна бъркалка |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Електромагнитна бъркалка с нагряване
Пещ |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Муфлена пещ с максимална температура 1100 - 1200 градуса
Дестилатор |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Дестилатор за стенен монтаж
Спиртна лампа |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Метален корпус
Мобилна лаборатрия |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Да съдържа минимум сензор за температура, сензор за влажност, сензор за въздушно налягане, сензор за светлина, сензор за pH, сензор за ниво на звука, наличие на дисплеи.
Комплект по биология |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Да съдържа различни пособия за упражнения по дисекция и микроскопични наблюдения или с вградени реални образци на животинския и на растителния свят.
Цифров микроскоп |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Тринокулярен микроскоп с миниум 2 MP цифрова камера. Възможност за създаване на снимки и видеоматериали на наблюдавания обект с разделителна способност. Възможност за предаване на изображението онлайн на екран.
Термогенератор |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Наличие на минимум два контейнера за наливане вода с различна температура (гореща и студена), наличие на термодвойка.
Комплект по човек и природа |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Да включва опити минимум за: източници на светлина, сенки
Комплект по физика |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Да съдържа отделните направления по физика - минимум електричество, механика, статика, оптика.
Дифракционна решетка |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Дифракционна решетка включваща минимум 2 вида 100l/mm, 300l/mm
Електрозахранващо устройство |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Входящо напрежение: 220V, 50Hz, променлив ток/постоянен ток, Изходящо напрежение: до 30 V с възможност за избиране на различни волтажи
Генератор на променлив ток |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Възможност за ръчен режим, наличие на минимум амперметър, волтметър, милиамперметър,
Комплект за спектрален анализ |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Да съдържа минимум: 1 бр портативен спектроскоп, различни химикали
Комплект по физика - звук |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Да съдържа минимум: контролна платка; сигнално устройство; конектор;отделение за батерия;
Комплект по физика - движение |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Да съдържа минимум: контролна платка; сигнално устройство; фото сензор; пружинен конектор; отделение за батерия.
Демонстрационен модел на закона на Бойл - Мариот |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Да съдържа необходимите компоненти за демонстрация на Законът на Бойл-Мариот.
Комплект Хидравличен подемник |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Да съдържа необходимите компоненти за изграждането на технологията на хидравликата. Всички компоненти да са предварително изрязани и пробити.
Вакуумна камера |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Камерата да дава възможност за демонстрация на вакуумния ефект.
Карти Космос |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Да съдържа минимум 50 карти с космически обекти и явления. Картите да съдържат изображения и текст.
Експериментални маси за ученици и учители |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Плот, устойчив на киселини и основи, със захранващи панели с контакти.
Спектрометър |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Наличие на LCD дисплей, Памет за съхранение на групи данни и стандартни криви; Възможност за автоматично превключване на волфрамовата и деутериевата лампа при настройка нa обхвата на дължината на вълната при UV/Vis моделите; Автоматична настройка на дължината на вълната; Кюветодържател за минимум 3 бр.
Комплекти механични инструменти |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Да съдържа минимум отвертки, клещи, механични ножовки, раздвижен ключ, гаечни ключове, менгеме
Комплект Динамика |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Да съдържа: релса, аксеоари и сензори. Интерфейс с възможност за връзка между PC, таблет, смартфон
Цифров осцилоскоп |  | ü |  |  |  |  | Основно използване |  |  |  | Осцилоскопът да има възможност за измерване минимум до 2MHz, TFT тъч скрийн дисплей; Микропроцесор, захранване: USB 5V.
Генератор на Ван де Грааф | [6 empty] | Основно използване |  |  |  | Минимална височина 50 cm
Електростатичен генератор | [6 empty] | Основно използване |  |  |  | Генераторът да дава възможност за изучаване на електростатика
За посочените във всяка от обособените позиции: конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, специфичен процес или метод на производство, конкретен модел, източник, специфичен процес, който характеризира продукта или услугата, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство да се чете, че е допълнено с думите „или еквивалент“.
*Минимални нива на оборудване за съответното направление:
1. Химически реактиви
2. Лабораторни съдове
3. Комплект по физика
4. Цифров микроскоп
5. Комплект по биология
*Ако в съответното училище е налично такъв тип оборудване, следва да се избере друго от съответното направление.